## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  | 电话
工程项目名称 | 西青保税仓10匹空调维修项目
技术需求及商务要求 | 需有此资质外委单位对西青保税仓10匹空调维修项目进行施工。
实施周期 | 15天
合同付款周期及质保金到期支付 | 验收合格后支付合同金额95%，剩余款项待质保期结束后支付。
报价时间 | 2025.10.21 | 报价有效期 | 六个月 | 付款方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率
氮气打压 | 格力 RF28W/B-N5 | 台 | 2 |  | 0
查漏 | 格力 RF28W/B-N6 | 台 | 2 |  | 0
保压 | 格力 RF28W/B-N7 | 台 | 2 |  | 0
制冷剂 | 金冷 R22 | KG | 20 |  | 0
电源线 | 津达 5*6电缆 | 米 | 75 |  | 0
线管 | 津达 Φ32 | 米 | 75 |  | 0
小电箱 | 室外防水 | 个 | 1 |  | 0
漏保 | 联塑 4P-40A | 个 | 1 |  | 0
电表 | 人民 380V-80A | 个 | 1 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。