## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  | 电话
工程项目名称 | 友谊新天地B区二层部分区域基础装修项目
技术需求及商务要求 | 需有此资质外委单位对友谊新天地B区二层部分区域基础装修项目进行施工。
实施周期 | 15天
合同付款周期及质保金到期支付 | 工程量已实际发生为准，验收完成后进行外部审计，审计完成后支付95%，质保结束后支付剩余5%。
报价时间 | 2025.10.28 | 报价有效期 | 六个月 | 付款方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率
砌墙 | 气块砖 200 | 平米 | 300 |  | 0
上水管网 | 联塑pvc管 DN32 | 米 | 30 |  | 0
下水管网 | 联塑pvc管 DN100 | 米 | 60 |  | 0
电路铺设 | 津达北达 95mm电缆 | 米 | 50 |  | 0
电路铺设 | 津达北达 70mm电缆 | 米 | 40 |  | 0
电闸箱 | 施耐德 80A电闸 | 个 | 1 |  | 0
电闸箱 | 施耐德 200A电闸 | 个 | 1 |  | 0
空调口、过墙眼 | 20cm | 个 | 20 |  | 0
防火门 | 双开平开 1.8m*24m | 樘 | 2 |  | 0
垃圾清运 | / | 项 | 1 |  | 0
施工辅材 | / | 项 | 1 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。