## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  | 电话
工程项目名称 | 西青道库消防整改工程
技术需求及商务要求 | 需有此资质外委单位对西青道库消防整改工程进行施工。
实施周期 | 15天
合同付款周期及质保金到期支付 | 质保期一年，改造完成后经我方和红桥消防支队双随机检查复查合格，支付维修总价款的95%，剩余5%待质保期后无息支付。
报价时间 | 2025.11.3 | 报价有效期 | 六个月 | 付款方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率
水池液位显示 | / | 套 | 1 |  | 0
线管 | JDG25 | 米 | 100 |  | 0
电线 | NH KVV 4*1.5 | 米 | 120 |  | 0
电接点压力表 | / | 套 | 1 |  | 0
管道连接 | DN65 | m | 6 |  | 0
卡箍 | DN65 | 个 | 4 |  | 0
弯头 | DN65 | 个 | 2 |  | 0
更换水泵接合器 | DN100 | 台 | 2 |  | 0
消防箱除锈刷漆 | / | 套 | 22 |  | 0
应急照明 | / | 点 | 112 |  | 0
值班室泵房运行状态指示箱 | / | 台 | 1 |  | 0
线管 | JDG25 | 米 | 100 |  | 0
电线 | NH KVV 6*1.5 | 米 | 120 |  | 0
人工费 | / | 项 | 1 |  | 0
调试费 | / | 项 | 1 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。