## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称：
单位地址：
营业执照注册日期：
联系人： | [7 empty] | 电话：
工程项目名称： |  | 天津一商及所属企业变电室试验年检项目
实施周期： |  | 以具体试验为准
合同付款周期及质保金到期支付 ： |  | 出具检测报告后全额支付
报价时间： |  | 2026.1.13 |  |  |  | 报价有效期： |  |  | 1年 |  | 税率： |  |  |  |  | 付款方式： |  |  | 电汇
序号 | 名称/规格 | 单位 | 单价 （元） | 数量
|  |  |  | 河东茶城 | 环兴科技园 | 五金城 | 解放路家纺 | 东丽储运中心 | 军粮城库 | 荒草坨库 | 北辰库 | 西青道库 | 西青保税仓 | 6号院 | 一商汽车物流库 | 友谊大港百货 | 友谊新都百货 | 友谊武清百货 | 友谊商厦 | 友谊新天地 广场
1 | 干式电力变压器试验 | 台 | [17 empty] | 4
2 | 进线隔离试验 | 台 | [14 empty] | 2 |  |  | 3
3 | 变压器直阻测试 | 台 | [5 empty] | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2
4 | 电力电缆（交联聚乙烯 ）试验 | 条 | [14 empty] | 2 | 4 |  | 4
5 | 绝缘胶板 试验 | 张 |  | 2 | 2 | [11 empty] | 15 |  | 1
6 | 160KVA电力变压器试验 | 台 | [10 empty] | 1
7 | 250KVA电力变压器试验 | 台 | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1
8 | 550KVA电力变压器试验 | 台 | [5 empty] | 1
9 | 500KVA电力变压器试验 | 台 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
10 | 630KVA电力变压器试验 | 台 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
11 | 高压负荷开关试验 | 台 |  |  |  |  | 4 | 2 | [5 empty] | 1
12 | 接地电阻试验 | 点 |  | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 安全工具试验 (一年两次 ) | 套 |  | 2 | 2 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1
14 | 箱式变电站清扫 | 座 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1
15 | 400KVA变压器试验 | 台 | [11 empty] | 1
16 | 800KVA变电箱试验 | 项 |  |  |  |  | 4 | [7 empty] | 1
17 | 1250KVA变压器绝缘测试 | 台 | [13 empty] | 2
18 | 氧化锌避雷器 75%1mA泄漏电流试验 | 件 | [13 empty] | 3 | 4 | 6 | 8
19 | 接地极电阻测试 | 点 | [13 empty] | 2
20 | 高压开关回路电阻试验 | 台 | [13 empty] | 3
21 | 高压开关耐压试验 | 台 | [13 empty] | 3
22 | 高压开关绝缘试验 | 台 | [13 empty] | 3
23 | 出线电缆测试 | 段 | [13 empty] | 2
24 | 变电站清扫 | 座 | [13 empty] | 1
25 | 二次保护及中央信号屏 | 系统 | [13 empty] | 1
26 | 负责协调联系供电所 、停石化医院等所辖 218线路 检测供电所至我变电室的电缆 | 次 | [13 empty] | 1
27 | 1600KVA变压器试验 | 台 | [15 empty] | 4
28 | 高压柜试验 | 面 | [14 empty] | 8 | 8
29 | 低压开关柜清扫 | 面 | [15 empty] | 30 |  | 61
30 | 2000KVA变压器试验 | 台 台 | [14 empty] | 2 |  | 4
31 | 真空断路器试验 | [15 empty] | 2 | 7 | 6 | 7
32 | 电压互感器试验 | 组 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
33 | 电力电缆试验 | 条 | [13 empty] | 1 |  |  | 4
34 | 隔离手车试验 | 台 | [16 empty] | 2
35 | 高压母线试验 | 段 | [16 empty] | 2 | 2
36 | 继电保护试验 | 项 | [14 empty] | 2 | 7 | 6 | 7
37 | 变压器清扫 | 台 | [16 empty] | 4 | 4
38 | 高压柜清扫 | 面 | [16 empty] | 10 | 12
39 | 小计（元）
40 | 合计（元）
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。