## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  | 电话
工程项目名称 | 重庆国际食品产业园空压机房搭建及管道连接项目
技术需求及商务要求 | 重庆国际食品产业园空压机房搭建及管道铺设。项目交货地点为重庆市北培区。重庆国际食品产业园需搭建空压机房及将管道铺设至各设备。具体需求如下。
实施周期 | 7天 |  | 拦标价 |  | 96000.00元
合同付款周期及质保金到期支付 | 30%预付，货到90%，10%质保期满后返还（小规模1%，一般纳税人13%）
报价时间 |  | 报价有效期 | 六个月 | 付款 方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率
不锈钢管路系统 | 304不锈钢，DN50主管，加装保温 | 米 | 210 |  | 0 | %
水电排布 | 将水电从主线路连接到空压机房 | 项 | 1 |  | 0 | %
室外机组基座 | 水泥底座 | 项 | 1 |  | 0 | %
室外机组用房 | 彩钢制作 | 项 | 1 |  | 0 | %
安装附件及辅料 | 管件、支架、阀门等 | 套 | 1 |  | 0 | %
穿墙及吊顶开孔 | 包含吊顶拆装修复，墙体打孔和洁净板开孔，封堵等 | 项 | 1 |  | 0 | %
安装调试费用 | 含设备就位、管路焊接、电路连接、系统调试 | 项 | 1 |  | 0 | %
合计 |  |  |  |  | 0 | %
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。报价邮件名称及报价PDF文件名格式均为“招采项目名称+报价单位名称”。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。
Note on A10: Administrator: OA
Note on A11: Administrator: OA、申报单
Note on A12: Administrator: 对方填写
Note on C12: Administrator: 一般半年
Note on A14: Administrator: 申报单
Note on E14: Administrator: 对方填写