## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  | 电话
工程项目名称 | 南开茶城消防设施整改
技术需求及商务要求 | /
实施周期 | 5天
合同付款周期及质保金到期支付 | 验收完成后支付95%，质保期结束后支付5%，开具增值税专用发票。税点9%，小规模1%
报价时间 | 2026.1.26 | 报价有效期 | 六个月 | 付款方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率
电伴热控制柜 更换 | / | 项 | 1
压力开关 | DN150 | 个 | 3
控制模块 | 泰和安 | 个 | 3
洗洞 | DN200 | 个 | 3
管道支架 | / | 个 | 1
信号线 | NH-RVS 2*1.5 | m | 200
线管 | JDG20 | m | 100
辅材 | / | 项 | 1
主机编程 | / | 项 | 1
泵控制柜维修 | / | 项 | 1
系统调试费 | / | 项 | 1
合计
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。