## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  | 电话
工程项目名称 | 友谊武清百货电缆安装
技术需求及商务要求 | 需有此资质外委单位对友谊武清百货电缆安装进行供货及施工。
实施周期 | 10天
合同付款周期及质保金到期支付 | 完工验收合格后支付95%，一年后支付质保金。
报价时间 | 2026.2.26 | 报价有效期 | 六个月 | 付款方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率
铝电缆 | 津发/申浩/ 纳兰福 4*240mm²+1 *120mm² | 米 | 270 |  | 0
电缆敷设 |  | 米 | 270 |  | 0
脚手架拆装 |  | 套 | 4 |  | 0
桥架 | 300*100 （mm） | 米 | 120 |  | 0
铜铝复合端子 | 240mm² | 个 | 16 |  | 0
铜铝复合端子 | 120mm² | 个 | 4 |  | 0
低压热缩 | 4*240mm²+1 *120mm² | 套 | 4 |  | 0
电缆终端头制 作 |  | 套 | 4 |  | 0
电缆绝缘试验 |  | 套 | 2 |  | 0
塑壳开关 | 400A | 台 | 3 |  | 0
脱扣器 | 400A | 台 | 2 |  | 0
开关柜 | 1800*600*4 00（mm） | 台 | 1 |  | 0
预付费电表及 互感器 |  | 台 | 2 |  | 0
预付费电表及 互感器安装 |  | 台 | 2 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。