## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  | 电话
工程项目名称 | 友谊新天地消防整改项目
技术需求及商务要求 | 需有此资质外委单位对友谊新天地消防整改项目进行供货。
实施周期 | 7天
合同付款周期及质保金到期支付 | 验收完成后支付合同金额95%质保期结束后支付5%。
报价时间 | 2026.3.13 | 报价有效期 | 六个月 | 付款方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率
水炮无信号 | / | 个 | 1 |  | 0
气体灭火主机备电池故障 | / | 个 | 1 |  | 0
主机故障-声光报警器 | / | 个 | 3 |  | 0
主机故障-手报 | / | 个 | 6 |  | 0
主机故障-消火栓按钮 | / | 个 | 7 |  | 0
主机故障-感烟 | / | 个 | 21 |  | 0
主机故障-感温 | / | 个 | 8 |  | 0
主机故障-压力开关 | / | 个 | 3 |  | 0
主机故障-水流指示器 | / | 个 | 3 |  | 0
主机故障-火灾显示盘 | / | 个 | 1 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。