## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  | 电话
工程项目名称 | 河北危化2026年建筑消防设施维护保养
技术需求及商务要求 | 具有有消防专业资质
实施周期 | 一年
合同付款周期及质保金到期支付 | 按月出具消防维保报告后，按季度支付维护保养费用（每期3个月）。小规模1%，一般纳税人6%
报价时间 | 2026.5.8 | 报价有效期 | 六个月 | 付款方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率
消防电源主、备用电源工作状态 |  | 个 | 1
消防设备末端配电切换装置工作状态 |  | 个 | 1
火灾探测器外观及运行状态 |  | 个 | 369
手动报警按钮外观及运行状态 |  | 个 | 31
信号输入模块外观及运行状态 |  | 个 | 54
信号输出模块外观及运行状态 |  | 个 | 20
火灾报警控制器、火灾显示盘、CRT图形显示器外观消防水池外观 |  | 套 | 1
建筑消防设施远程监控、信息显示、信息传输装置外观及运行状况 |  | 套 | 1
系统接地装置外观 |  | 个 | 3
消防控制室工作环境 |  | 个 | 1
消防水池外观 |  | 个 | 1
消防水池、水箱外观、液位显示装置及运行状态 |  | 个 | 1
消防水泵及控制柜工作状态 |  | 台 | 2
稳压泵、气压罐及控制柜工作状态 |  | 台 | 2
水泵接合器外观及标识 |  | 个 | 2
系统减压、泄压、测压装置压力表等外观及运行状态 |  | 个 | 2
管网控制阀启闭状态 |  | 套 | 1
泵房照明、排水工作环境 |  | 套 | 1
室内消火栓、外观及配件完整情况、压力表显示装置 |  | 个 | 24
屋顶实验消火栓、外观及配件完整、压力表显示装置及运行状态 |  | 个 | 1
启泵按钮外观 |  | 个 | 24
挡烟垂壁及控制装置外观及运行状况排烟阀及控制装置外观 |  | 个 | 12
排烟机及控制柜外观及运行状态 |  | 台 | 6
送风机及控制柜外观及运行状态 |  | 台 | 2
应急灯外观、工作状态 |  | 个 | 26
疏散指示标志外观及运行状态 |  | 个 | 26
字母型应急疏散指示标志外观及运行状态 |  | 个 | 52
合计
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。