## 新增
增加设备报价清单
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 拦标单价 | 拦标总价 | 税率 | 报价单价 | 报价总价 | 设备品牌 | 备注
（一）负一层新增设备
1 | 1 | 机房内安装管道 小计 | 此项包含以下内容 | 项 | 1 | 7830 | 7830 |  |  |  | 国标 | 新增地下室设备
2 | 增加设备报价清单 序号: a; 增加设备报价清单 设备名称: 衬塑钢管; 增加设备报价清单 型号规格: DN80; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 20; 增加设备报价清单 拦标单价: 127.5; 增加设备报价清单 拦标总价: 2550
3 | 增加设备报价清单 序号: b; 增加设备报价清单 设备名称: 衬塑钢管弯头; 增加设备报价清单 型号规格: DN80 法兰连接; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 6; 增加设备报价清单 拦标单价: 200; 增加设备报价清单 拦标总价: 1200
4 | 增加设备报价清单 序号: c; 增加设备报价清单 设备名称: 不锈钢阀门; 增加设备报价清单 型号规格: 蝶阀DN80; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 2; 增加设备报价清单 拦标单价: 275; 增加设备报价清单 拦标总价: 550
5 | 增加设备报价清单 序号: d; 增加设备报价清单 设备名称: 不锈钢止回阀; 增加设备报价清单 型号规格: 消声止回阀DN80; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 2; 增加设备报价清单 拦标单价: 447; 增加设备报价清单 拦标总价: 894
6 | 增加设备报价清单 序号: e; 增加设备报价清单 设备名称: 软连接; 增加设备报价清单 型号规格: 不锈钢DN80; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 2; 增加设备报价清单 拦标单价: 287.5; 增加设备报价清单 拦标总价: 575
7 | 增加设备报价清单 序号: f; 增加设备报价清单 设备名称: UPVC管; 增加设备报价清单 型号规格: UPVC 压力1.0Mpa，DE90，含管件; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 32; 增加设备报价清单 拦标单价: 38.25; 增加设备报价清单 拦标总价: 1224
8 | 增加设备报价清单 序号: g; 增加设备报价清单 设备名称: UPVC管; 增加设备报价清单 型号规格: UPVC 压力1.0Mpa，DE63，含管件; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 22; 增加设备报价清单 拦标单价: 23.5; 增加设备报价清单 拦标总价: 517
9 | 增加设备报价清单 序号: h; 增加设备报价清单 设备名称: 球阀; 增加设备报价清单 型号规格: UPVC 压力1.0Mpa，DE63; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 6; 增加设备报价清单 拦标单价: 25; 增加设备报价清单 拦标总价: 150
10 | 增加设备报价清单 序号: i; 增加设备报价清单 设备名称: 球阀; 增加设备报价清单 型号规格: UPVC 压力1.0Mpa，DE90; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 4; 增加设备报价清单 拦标单价: 42.5; 增加设备报价清单 拦标总价: 170
11 | 2 | 安装辅材 小计 | 不锈钢螺丝、管道支架、管卡、线管、电缆 | 批 | 1 | 6823 | 6823 |  |  |  | 国标 | 新增地下室设备
12 | 增加设备报价清单 序号: a; 增加设备报价清单 设备名称: 电缆; 增加设备报价清单 型号规格: RVV3*6+1; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 22; 增加设备报价清单 拦标单价: 40; 增加设备报价清单 拦标总价: 880
13 | 增加设备报价清单 序号: b; 增加设备报价清单 设备名称: 桥架; 增加设备报价清单 型号规格: 50*50mm; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 15; 增加设备报价清单 拦标单价: 33; 增加设备报价清单 拦标总价: 495
14 | 增加设备报价清单 序号: c; 增加设备报价清单 设备名称: 法兰; 增加设备报价清单 型号规格: 不锈钢DN80，带不锈钢螺丝; 增加设备报价清单 单位: 套; 增加设备报价清单 数量: 8; 增加设备报价清单 拦标单价: 58.5; 增加设备报价清单 拦标总价: 468
15 | 增加设备报价清单 序号: d; 增加设备报价清单 设备名称: 设备基础; 增加设备报价清单 型号规格: 水箱基础2.2米*3.2米条形基础水泵、过滤器3.8*1.4米平台基础; 增加设备报价清单 单位: 座; 增加设备报价清单 数量: 2; 增加设备报价清单 拦标单价: 1530; 增加设备报价清单 拦标总价: 3060
16 | 增加设备报价清单 序号: e; 增加设备报价清单 设备名称: 支架、U型管卡; 增加设备报价清单 型号规格: 支架含加工、焊接、除锈、刷漆; 增加设备报价清单 单位: kg; 增加设备报价清单 数量: 120; 增加设备报价清单 拦标单价: 16; 增加设备报价清单 拦标总价: 1920
（二）18层新增设备
17 | 3 | 布水口 小计 | DE50 ABS材质 泳池专用 | 项 | 1 | 214 | 214 |  |  |  | 威浪仕、爱克、运水高 | 新增泡池过滤系统
18 | 增加设备报价清单 序号: a; 增加设备报价清单 设备名称: 防吸回水口; 增加设备报价清单 型号规格: de75，加强UPVC， 压力1.0Mpa; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 2; 增加设备报价清单 拦标单价: 62; 增加设备报价清单 拦标总价: 124
19 | 增加设备报价清单 序号: b; 增加设备报价清单 设备名称: 可调式给水口; 增加设备报价清单 型号规格: de75，加强UPVC， 压力1.0Mpa; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 2; 增加设备报价清单 拦标单价: 45; 增加设备报价清单 拦标总价: 90
20 | 4 | 泡池循环管道 小计 | 加强UPVC， 压力1.0Mpa | 批 | 1 | 2137.5 | 2137.5 |  |  |  | 南亚、华亚、联塑 | 新增泡池过滤系统
21 | 增加设备报价清单 序号: a; 增加设备报价清单 设备名称: 回水管; 增加设备报价清单 型号规格: de75，加强UPVC， 压力1.0Mpa，含保温、铝箔纸缠绕; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 12; 增加设备报价清单 拦标单价: 28; 增加设备报价清单 拦标总价: 336
22 | 增加设备报价清单 序号: b; 增加设备报价清单 设备名称: 回水管; 增加设备报价清单 型号规格: de63，加强UPVC， 压力1.0Mpa含保温、铝箔纸缠绕; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 10; 增加设备报价清单 拦标单价: 23.5; 增加设备报价清单 拦标总价: 235
23 | 增加设备报价清单 序号: c; 增加设备报价清单 设备名称: 给水管; 增加设备报价清单 型号规格: de75，加强UPVC， 压力1.0Mpa，含保温、铝箔纸缠绕; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 12; 增加设备报价清单 拦标单价: 28; 增加设备报价清单 拦标总价: 336
24 | 增加设备报价清单 序号: d; 增加设备报价清单 设备名称: 给水管; 增加设备报价清单 型号规格: de63，加强UPVC， 压力1.0Mpa，含保温、铝箔纸缠绕; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 25; 增加设备报价清单 拦标单价: 23.4; 增加设备报价清单 拦标总价: 585
25 | 增加设备报价清单 序号: e; 增加设备报价清单 设备名称: 反冲洗排水管; 增加设备报价清单 型号规格: de75，加强UPVC， 压力1.0Mpa，含保温、铝箔纸缠绕; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 11; 增加设备报价清单 拦标单价: 27.7727; 增加设备报价清单 拦标总价: 305.5
26 | 增加设备报价清单 序号: f; 增加设备报价清单 设备名称: 压力表; 增加设备报价清单 型号规格: 国标，带缓冲弯管; 增加设备报价清单 单位: 套; 增加设备报价清单 数量: 2; 增加设备报价清单 拦标单价: 43; 增加设备报价清单 拦标总价: 86
27 | 增加设备报价清单 序号: g; 增加设备报价清单 设备名称: 防震动器; 增加设备报价清单 型号规格: 减少水泵震动噪音; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 4; 增加设备报价清单 拦标单价: 63.5; 增加设备报价清单 拦标总价: 254
28 | 5 | 弯头、三通、管箍小计 | 加强UPVC，PPR， 压力1.0Mpa | 批 | 1 | 1292 | 1292 |  |  |  | 南亚、华亚、联塑 | 新增泡池过滤系统
29 | 增加设备报价清单 序号: a; 增加设备报价清单 设备名称: 弯头; 增加设备报价清单 型号规格: de75，加强UPVC， 压力1.0Mpa; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 6; 增加设备报价清单 拦标单价: 17; 增加设备报价清单 拦标总价: 102
30 | 增加设备报价清单 序号: b; 增加设备报价清单 设备名称: 弯头; 增加设备报价清单 型号规格: de63，加强UPVC， 压力1.0Mpa; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 14; 增加设备报价清单 拦标单价: 14; 增加设备报价清单 拦标总价: 196
31 | 增加设备报价清单 序号: c; 增加设备报价清单 设备名称: 变径三通; 增加设备报价清单 型号规格: de75*63，加强UPVC， 压力1.0Mpa; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 4; 增加设备报价清单 拦标单价: 22; 增加设备报价清单 拦标总价: 88
32 | 增加设备报价清单 序号: d; 增加设备报价清单 设备名称: 变径三通; 增加设备报价清单 型号规格: de63*20，加强UPVC， 压力1.0Mpa; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 2; 增加设备报价清单 拦标单价: 10; 增加设备报价清单 拦标总价: 20
33 | 增加设备报价清单 序号: e; 增加设备报价清单 设备名称: 打压堵头; 增加设备报价清单 型号规格: de75，加强UPVC， 压力1.0Mpa，; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 2; 增加设备报价清单 拦标单价: 6; 增加设备报价清单 拦标总价: 12
34 | 增加设备报价清单 序号: f; 增加设备报价清单 设备名称: 打压堵头; 增加设备报价清单 型号规格: de63，加强UPVC， 压力1.0Mpa，; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 4; 增加设备报价清单 拦标单价: 6; 增加设备报价清单 拦标总价: 24
35 | 增加设备报价清单 序号: g; 增加设备报价清单 设备名称: 水泵底座; 增加设备报价清单 型号规格: 镀锌角铁制作、除锈、刷漆; 增加设备报价清单 单位: 座; 增加设备报价清单 数量: 1; 增加设备报价清单 拦标单价: 850; 增加设备报价清单 拦标总价: 850
36 | 6 | 阀门、法兰、辅材小计 | 加强UPVC，PPR 压力1.0Mpa,DE75以下球阀，DE75及以上蝶阀 | 批 | 1 | 1604 | 1604 |  |  |  | 南亚、华亚、联塑 | 新增泡池过滤系统
37 | 增加设备报价清单 序号: a; 增加设备报价清单 设备名称: 蝶阀; 增加设备报价清单 型号规格: de75，加强UPVC， 压力1.0Mpa; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 3; 增加设备报价清单 拦标单价: 58; 增加设备报价清单 拦标总价: 174
38 | 增加设备报价清单 序号: b; 增加设备报价清单 设备名称: 球阀; 增加设备报价清单 型号规格: de63，加强UPVC， 压力1.0Mpa; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 10; 增加设备报价清单 拦标单价: 20; 增加设备报价清单 拦标总价: 200
39 | 增加设备报价清单 序号: c; 增加设备报价清单 设备名称: 止回阀; 增加设备报价清单 型号规格: DN50; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 2; 增加设备报价清单 拦标单价: 30; 增加设备报价清单 拦标总价: 60
40 | 增加设备报价清单 序号: d; 增加设备报价清单 设备名称: 软连接; 增加设备报价清单 型号规格: DN50; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 5; 增加设备报价清单 拦标单价: 168; 增加设备报价清单 拦标总价: 840
41 | 增加设备报价清单 序号: e; 增加设备报价清单 设备名称: 法兰; 增加设备报价清单 型号规格: DN50，含螺丝、垫片; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 10; 增加设备报价清单 拦标单价: 33; 增加设备报价清单 拦标总价: 330
42 | 7 | 加热循环管 小计 | 加强PPR， 压力1.0Mpa，DE75，含保温 | 批 | 2 | 5989 | 11978 |  |  |  | 南亚、华亚、联塑 | 新增泡池加热系统
43 | 增加设备报价清单 序号: a; 增加设备报价清单 设备名称: 回水管; 增加设备报价清单 型号规格: de75，PPR热水管， 压力1.0Mpa，含保温、铝箔纸缠绕; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 126; 增加设备报价清单 拦标单价: 51.3016; 增加设备报价清单 拦标总价: 6464
44 | 增加设备报价清单 序号: b; 增加设备报价清单 设备名称: 给水管; 增加设备报价清单 型号规格: de75，加强UPVC， 压力1.0Mpa含保温、铝箔纸缠绕; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 148; 增加设备报价清单 拦标单价: 28; 增加设备报价清单 拦标总价: 4144
45 | 增加设备报价清单 序号: c; 增加设备报价清单 设备名称: 打压堵头; 增加设备报价清单 型号规格: de75，加强UPVC， 压力1.0Mpa，; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 2; 增加设备报价清单 拦标单价: 7; 增加设备报价清单 拦标总价: 14
46 | 增加设备报价清单 序号: d; 增加设备报价清单 设备名称: 打压堵头; 增加设备报价清单 型号规格: de63，加强UPVC， 压力1.0Mpa，; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 4; 增加设备报价清单 拦标单价: 6; 增加设备报价清单 拦标总价: 24
47 | 增加设备报价清单 序号: e; 增加设备报价清单 设备名称: 弯头; 增加设备报价清单 型号规格: de75，PPR热水管， 压力1.0Mpa，含保温、铝箔纸缠绕; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 16; 增加设备报价清单 拦标单价: 30; 增加设备报价清单 拦标总价: 480
48 | 增加设备报价清单 序号: f; 增加设备报价清单 设备名称: 弯头; 增加设备报价清单 型号规格: de75，加强UPVC， 压力1.0Mpa含保温、铝箔纸缠绕; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 16; 增加设备报价清单 拦标单价: 18; 增加设备报价清单 拦标总价: 288
49 | 增加设备报价清单 序号: g; 增加设备报价清单 设备名称: 三通; 增加设备报价清单 型号规格: de75，PPR热水管， 压力1.0Mpa，含保温、铝箔纸缠绕; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 8; 增加设备报价清单 拦标单价: 32; 增加设备报价清单 拦标总价: 256
50 | 增加设备报价清单 序号: h; 增加设备报价清单 设备名称: 三通; 增加设备报价清单 型号规格: de75，加强UPVC， 压力1.0Mpa含保温、铝箔纸缠绕; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 6; 增加设备报价清单 拦标单价: 27; 增加设备报价清单 拦标总价: 162
51 | 增加设备报价清单 序号: i; 增加设备报价清单 设备名称: 压力表; 增加设备报价清单 型号规格: 国标，带缓冲弯管; 增加设备报价清单 单位: 套; 增加设备报价清单 数量: 2; 增加设备报价清单 拦标单价: 45; 增加设备报价清单 拦标总价: 90
52 | 增加设备报价清单 序号: j; 增加设备报价清单 设备名称: 球阀; 增加设备报价清单 型号规格: de63; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 2; 增加设备报价清单 拦标单价: 14; 增加设备报价清单 拦标总价: 28
53 | 增加设备报价清单 序号: k; 增加设备报价清单 设备名称: 打压堵头; 增加设备报价清单 型号规格: de75，加强UPVC， 压力1.0Mpa，; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 4; 增加设备报价清单 拦标单价: 7; 增加设备报价清单 拦标总价: 28
54 | 8 | 泡池按摩喷嘴 | 含喷头、红外控制器，延时器 | 套 | 4 | 1000 | 4000 |  |  |  | 威浪仕、爱克、运水高 | 每池2套
55 | 9 | 泡池按摩循环管道 小计 | 加强UPVC， 压力1.0Mpa，DE63 | 批 | 2 | 2110 | 4220 |  |  |  | 南亚、华亚、联塑 | 每池1批
56 | 增加设备报价清单 序号: a; 增加设备报价清单 设备名称: 回水管; 增加设备报价清单 型号规格: de90，加强UPVC， 压力1.0Mpa，含保温、铝箔纸缠绕; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 45; 增加设备报价清单 拦标单价: 38; 增加设备报价清单 拦标总价: 1710
57 | 增加设备报价清单 序号: b; 增加设备报价清单 设备名称: 回水管; 增加设备报价清单 型号规格: de63，加强UPVC， 压力1.0Mpa含保温、铝箔纸缠绕; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 19; 增加设备报价清单 拦标单价: 23; 增加设备报价清单 拦标总价: 437
58 | 增加设备报价清单 序号: c; 增加设备报价清单 设备名称: 给水管; 增加设备报价清单 型号规格: de75，加强UPVC， 压力1.0Mpa，含保温、铝箔纸缠绕; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 26; 增加设备报价清单 拦标单价: 27.5; 增加设备报价清单 拦标总价: 715
59 | 增加设备报价清单 序号: d; 增加设备报价清单 设备名称: 给水管; 增加设备报价清单 型号规格: de63，加强UPVC， 压力1.0Mpa，含保温、铝箔纸缠绕; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 36; 增加设备报价清单 拦标单价: 23; 增加设备报价清单 拦标总价: 828
60 | 增加设备报价清单 序号: e; 增加设备报价清单 设备名称: 反冲洗排水管; 增加设备报价清单 型号规格: de75，加强UPVC， 压力1.0Mpa，含保温、铝箔纸缠绕; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 16; 增加设备报价清单 拦标单价: 27.5; 增加设备报价清单 拦标总价: 440
61 | 增加设备报价清单 序号: f; 增加设备报价清单 设备名称: 压力表; 增加设备报价清单 型号规格: 国标，带缓冲弯管; 增加设备报价清单 单位: 套; 增加设备报价清单 数量: 2; 增加设备报价清单 拦标单价: 45; 增加设备报价清单 拦标总价: 90
62 | 10 | 弯头、三通、管箍 小计 | 加强UPVC，PPR， 压力1.0Mpa | 批 | 2 | 1281.5 | 2563 |  |  |  | 南亚、华亚、联塑 | 每池1批
63 | 增加设备报价清单 序号: a; 增加设备报价清单 设备名称: 弯头; 增加设备报价清单 型号规格: de90，加强UPVC， 压力1.0Mpa; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 10; 增加设备报价清单 拦标单价: 34; 增加设备报价清单 拦标总价: 340
64 | 增加设备报价清单 序号: b; 增加设备报价清单 设备名称: 弯头; 增加设备报价清单 型号规格: de75，加强UPVC， 压力1.0Mpa; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 6; 增加设备报价清单 拦标单价: 17; 增加设备报价清单 拦标总价: 102
65 | 增加设备报价清单 序号: c; 增加设备报价清单 设备名称: 弯头; 增加设备报价清单 型号规格: de63，加强UPVC， 压力1.0Mpa; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 24; 增加设备报价清单 拦标单价: 14; 增加设备报价清单 拦标总价: 336
66 | 增加设备报价清单 序号: d; 增加设备报价清单 设备名称: 变径三通; 增加设备报价清单 型号规格: de90*63，加强UPVC， 压力1.0Mpa; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 6; 增加设备报价清单 拦标单价: 40; 增加设备报价清单 拦标总价: 240
67 | 增加设备报价清单 序号: e; 增加设备报价清单 设备名称: 变径三通; 增加设备报价清单 型号规格: de75*63，加强UPVC， 压力1.0Mpa; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 6; 增加设备报价清单 拦标单价: 21; 增加设备报价清单 拦标总价: 126
68 | 增加设备报价清单 序号: f; 增加设备报价清单 设备名称: 变径三通; 增加设备报价清单 型号规格: de63*20，加强UPVC， 压力1.0Mpa; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 6; 增加设备报价清单 拦标单价: 9; 增加设备报价清单 拦标总价: 54
69 | 增加设备报价清单 序号: g; 增加设备报价清单 设备名称: 打压堵头; 增加设备报价清单 型号规格: de90，加强UPVC， 压力1.0Mpa，; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 2; 增加设备报价清单 拦标单价: 11; 增加设备报价清单 拦标总价: 22
70 | 增加设备报价清单 序号: h; 增加设备报价清单 设备名称: 打压堵头; 增加设备报价清单 型号规格: de75，加强UPVC， 压力1.0Mpa，; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 2; 增加设备报价清单 拦标单价: 6.5; 增加设备报价清单 拦标总价: 13
71 | 增加设备报价清单 序号: i; 增加设备报价清单 设备名称: 打压堵头; 增加设备报价清单 型号规格: de63，加强UPVC， 压力1.0Mpa，; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 4; 增加设备报价清单 拦标单价: 6; 增加设备报价清单 拦标总价: 24
72 | 增加设备报价清单 序号: j; 增加设备报价清单 设备名称: 水泵底座; 增加设备报价清单 型号规格: 镀锌角铁制作、除锈、刷漆; 增加设备报价清单 单位: 座; 增加设备报价清单 数量: 1; 增加设备报价清单 拦标单价: 925; 增加设备报价清单 拦标总价: 925
73 | 增加设备报价清单 序号: k; 增加设备报价清单 设备名称: 防震动器; 增加设备报价清单 型号规格: 减少水泵震动噪音; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 6; 增加设备报价清单 拦标单价: 63.5; 增加设备报价清单 拦标总价: 381
74 | 11 | 阀门、法兰、辅材 小计 | 明细如下 | 批 | 2 | 1606 | 3212 |  |  |  | 南亚、华亚、联塑 | 每池1批
75 | 增加设备报价清单 序号: a; 增加设备报价清单 设备名称: 蝶阀; 增加设备报价清单 型号规格: de75，加强UPVC， 压力1.0Mpa; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 8; 增加设备报价清单 拦标单价: 61; 增加设备报价清单 拦标总价: 488
76 | 增加设备报价清单 序号: b; 增加设备报价清单 设备名称: 球阀; 增加设备报价清单 型号规格: de63，加强UPVC， 压力1.0Mpa; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 12; 增加设备报价清单 拦标单价: 19; 增加设备报价清单 拦标总价: 228
77 | 增加设备报价清单 序号: c; 增加设备报价清单 设备名称: 止回阀; 增加设备报价清单 型号规格: DN50; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 4; 增加设备报价清单 拦标单价: 29.5; 增加设备报价清单 拦标总价: 118
78 | 增加设备报价清单 序号: d; 增加设备报价清单 设备名称: 软连接; 增加设备报价清单 型号规格: DN50; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 8; 增加设备报价清单 拦标单价: 167.5; 增加设备报价清单 拦标总价: 1340
79 | 增加设备报价清单 序号: e; 增加设备报价清单 设备名称: 法兰; 增加设备报价清单 型号规格: DN50，含螺丝、垫片; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 15; 增加设备报价清单 拦标单价: 33; 增加设备报价清单 拦标总价: 495
80 | 增加设备报价清单 序号: f; 增加设备报价清单 设备名称: 法兰; 增加设备报价清单 型号规格: DN75，含螺丝、垫片; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 15; 增加设备报价清单 拦标单价: 36.2; 增加设备报价清单 拦标总价: 543
81 | 12 | 水泵电缆 小计 | 国标铜芯电缆 | 批 | 3 | 854 | 2562 |  |  |  |  | 过滤*加热*按摩
82 | 增加设备报价清单 序号: a; 增加设备报价清单 型号规格: RVV3*2.5+1; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 160; 增加设备报价清单 拦标单价: 16.0125; 增加设备报价清单 拦标总价: 2562
83 | 13 | 触摸器电缆 小计 | 国标铜芯电缆 | 批 | 4 | 852.5 | 3410 |  |  |  | 国标 | 每池2组
84 | 增加设备报价清单 序号: a; 增加设备报价清单 型号规格: RVV3*2.5+1; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 80; 增加设备报价清单 拦标单价: 16; 增加设备报价清单 拦标总价: 1280
85 | 增加设备报价清单 序号: b; 增加设备报价清单 型号规格: 时间控制器; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 4; 增加设备报价清单 拦标单价: 532.5; 增加设备报价清单 拦标总价: 2130
86 | 14 | 设备安装辅材 小计 | 桥架、线管、支架等、焊条、胶水、螺丝，开孔，管卡 | 项 | 3 | 1155.3333 | 3466 |  |  |  | 国标 | 过滤*加热*按摩
87 | 增加设备报价清单 序号: a; 增加设备报价清单 设备名称: 桥架; 增加设备报价清单 型号规格: 150*50桥架; 增加设备报价清单 单位: 米; 增加设备报价清单 数量: 48; 增加设备报价清单 拦标单价: 43; 增加设备报价清单 拦标总价: 2064
88 | 增加设备报价清单 序号: b; 增加设备报价清单 设备名称: 打孔; 增加设备报价清单 型号规格: 屋面开孔，DN100，含封堵; 增加设备报价清单 单位: 个; 增加设备报价清单 数量: 4; 增加设备报价清单 拦标单价: 88; 增加设备报价清单 拦标总价: 352
89 | 增加设备报价清单 序号: c; 增加设备报价清单 设备名称: 管道支架; 增加设备报价清单 型号规格: 所有管道架空，槽钢和角铁; 增加设备报价清单 单位: 批; 增加设备报价清单 数量: 1; 增加设备报价清单 拦标单价: 1050; 增加设备报价清单 拦标总价: 1050
（三）其他新增项
90 | 15 | 新增空气源电缆 小计 | 3*16+1铜芯电缆 | 米 | 90 | 81 | 7290 |  |  |  | 国标
91 | 增加设备报价清单 序号: 16; 增加设备报价清单 设备名称: 安装费、调试费、管理费 小计; 增加设备报价清单 型号规格: 含以下内容; 增加设备报价清单 单位: 项; 增加设备报价清单 数量: 1; 增加设备报价清单 拦标单价: 25500; 增加设备报价清单 拦标总价: 25500
92 | 增加设备报价清单 序号: a; 增加设备报价清单 设备名称: 18层新增设备基础; 增加设备报价清单 型号规格: 新增的1台过滤器、1台紫外线消毒器，8台水泵所需基础; 增加设备报价清单 单位: 项; 增加设备报价清单 数量: 1; 增加设备报价清单 拦标单价: 3000; 增加设备报价清单 拦标总价: 3000
93 | 增加设备报价清单 序号: b; 增加设备报价清单 设备名称: 拆除; 增加设备报价清单 型号规格: 变更前已完成泡池部分管道拆除; 增加设备报价清单 单位: 项; 增加设备报价清单 数量: 1; 增加设备报价清单 拦标单价: 2100; 增加设备报价清单 拦标总价: 2100
94 | 增加设备报价清单 序号: c; 增加设备报价清单 设备名称: 负一层设备安装; 增加设备报价清单 型号规格: 安装费、调试费、; 增加设备报价清单 单位: 项; 增加设备报价清单 数量: 1; 增加设备报价清单 拦标单价: 4500; 增加设备报价清单 拦标总价: 4500
95 | 增加设备报价清单 序号: d; 增加设备报价清单 设备名称: 负一层设备调试电费; 增加设备报价清单 型号规格: 总功率22KW，稳定运行6小时，商业电价0.76元。按业主要求，竣工结算之前共3次试运行。22*6*0.76=100; 增加设备报价清单 单位: 次; 增加设备报价清单 数量: 3; 增加设备报价清单 拦标单价: 100; 增加设备报价清单 拦标总价: 300
96 | 增加设备报价清单 序号: e; 增加设备报价清单 设备名称: 负一层设备调试水费; 增加设备报价清单 型号规格: 单次用水量12立方，商业用水5元一立方; 增加设备报价清单 单位: 次; 增加设备报价清单 数量: 3; 增加设备报价清单 拦标单价: 60; 增加设备报价清单 拦标总价: 180
97 | 增加设备报价清单 序号: f; 增加设备报价清单 设备名称: 18层新增泡池设备安装; 增加设备报价清单 型号规格: 新增泡池和4组按摩设备安装费、调试费; 增加设备报价清单 单位: 项; 增加设备报价清单 数量: 1; 增加设备报价清单 拦标单价: 9000; 增加设备报价清单 拦标总价: 9000
98 | 增加设备报价清单 序号: g; 增加设备报价清单 设备名称: 18层新增泡池设备调试电费; 增加设备报价清单 型号规格: 总功率20KW，稳定运行24小时，商业电价0.76元。按业主要求，竣工结算之前共3次试运行。20*24*0.76=365; 增加设备报价清单 单位: 次; 增加设备报价清单 数量: 3; 增加设备报价清单 拦标单价: 365; 增加设备报价清单 拦标总价: 1095
99 | 增加设备报价清单 序号: h; 增加设备报价清单 设备名称: 18层新增泡池设备调试水费; 增加设备报价清单 型号规格: 单次两个泡池共约11立方水，商业用水5元一立方; 增加设备报价清单 单位: 次; 增加设备报价清单 数量: 3; 增加设备报价清单 拦标单价: 55; 增加设备报价清单 拦标总价: 165
100 | 增加设备报价清单 序号: i; 增加设备报价清单 设备名称: 总包管理费; 增加设备报价清单 型号规格: 总包收取的管理费用; 增加设备报价清单 单位: 项; 增加设备报价清单 数量: 1; 增加设备报价清单 拦标单价: 5160; 增加设备报价清单 拦标总价: 5160
| A | 小计 |  | 项 | 1 |  | 88101.5
| B | 税金 | 开13%专票 | 项 | 1 |  | 11453.195
| C | 共计 |  | 项 |  |  | 99554.695