## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  | 电话
工程项目名称 | 友谊新都百货所在泰鸿大厦消防主机、消防泵房、卖场消防设施维修项目
技术需求及商务要求 | 需有此资质外委单位对友谊新都百货所在泰鸿大厦消防主机、消防泵房、卖场消防设施维修项目进行维修。
实施周期 | 20天
合同付款周期及质保金到期支付 | 验收完成后支付95%，质保期结束后支付5%。
报价时间 | 2026.6.10 | 报价有效期 | 六个月 | 付款方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 金额 | 税率
喷淋稳压泵漏水维修 | / | 个 | 2 |  | 0
喷淋1号泵接触器维 修 | B85交流接触器 | 个 | 1 |  | 0
加密喷淋2泵漏水维 修 | / | 个 | 1 |  | 0
机械式单向阀更换 | 立式DN150 | 个 | 1 |  | 0
上海松江烟感 | JTY-GD-3002C | 个 | 3 |  | 0
主机反馈维修 | / | 个 | 17 |  | 0
报警电源 | / | 项 | 1 |  | 0
主机故障维修 | / | 项 | 1 |  | 0
消火栓稳压泵变频器 维修 | IHF-2.2K(I) | 个 | 1 |  | 0
消火栓稳压泵故障维 修 | / | 个 | 1 |  | 0
自救卷盘更换 | / | 卷 | 4 |  | 0
消火栓更换带自救卷 盘 | 明装箱体/1000*700 | 个 | 1 |  | 0
栓头更换 | / | 个 | 1 |  | 0
DN65镀锌钢管 | / | 米 | 2 |  | 0
泄水、注水 | / | 项 | 1 |  | 0
报警电源调试 | / | 项 | 1 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。4、施工单位需出具施工人员的委托书。