## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  |  | 电话
工程项目名称 | 四川钒钛办公楼效能提升改造项目--泡池设备采购
技术需求及商务要求 | 要求供方于2026年8月10日前完成货物供货与安装，使泡池达到可使用状态。
实施周期 | 30天
合同付款周期及质保金到期支付 | 1.预付款：合同总价款20%；2.进度款：到货并完成安装、调试支付合同总价款50%；3.竣工结算款：合同总价款20%；4.质保金：合同总价款10%（无任何质量问题、维保义务全部履行完毕，质保期2年期满后无息支付）。每阶段付款之前开具等额增值税专用发票（税率13%）。
报价时间 | 2026.7.8 |  | 报价有效期 | 六个月 | 付款方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称 | 品牌规格 | 备注 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率
珍珠岩过滤器 | 威浪仕、亚士图、运水高 | 水处理量15㎥/h,精密过滤器玻璃钢材质1台,过滤介质珍珠岩过滤 | 台 | 1
循环水泵 | 威浪仕、亚士图、运水高 | 1450低转速静音过滤循环泵,1.5KW | 台 | 2
紫外线消毒器 | 威浪仕、亚士图、运水高 | DN50 功率：160W，304不锈钢主体，带控制器 | 台 | 1
铜银离子消毒器 | 威浪仕、西美克、运水高 | 纯物理释放离子消毒，无需添加化学水处理剂，最大处理量30m³，功率24W | 台 | 1
电气控制箱 | 正泰、施耐德 | 可实现自动反冲洗 | 套 | 1
布水口 | 威浪仕、亚士图、运水高 | DE50 ABS材质 泳池专用 | 项 | 1
温度显示器 | 威浪仕、亚士图、运水高 | LED显示实时温度 | 台 | 1
泡池循环管道 | 南亚、华亚、联塑 | 加强UPVC， 压力1.0Mpa | 批 | 1
弯头、三通、管箍 | 南亚、华亚、联塑 | 加强UPVC，PPR， 压力1.0Mpa | 批 | 1
阀门、法兰、辅材 | 南亚、华亚、联塑 | 加强UPVC，PPR 压力1.0Mpa,DE75以下球阀，DE75及以上蝶阀 | 批 | 1
泡池恒温空气源热泵 | 格力、威浪仕、亚士图、 | 制热量91.6KW 功率19.6KW | 台 | 2 | (甲供，不需要报价)
恒温循环泵 | 威浪仕、亚士图、运水高 | Q=35m³/h H=18m，1450低转速静音过滤循环泵。 | 台 | 2
加热循环管 | 南亚、华亚、联塑 | 加强PPR， 压力1.0Mpa，DE75，含保温 | 批 | 1
泡池按摩喷嘴 | 威浪仕、亚士图、运水高 | 含喷头、红外控制器，延时器 | 套 | 2
按摩循环水泵 | 威浪仕、亚士图、运水高 | 1450低转速静音过滤循环泵。1.5KW，带毛发过滤器。耐腐蚀 | 台 | 2
泡池按摩循环管道 | 南亚、华亚、联塑 | 加强UPVC， 压力1.0Mpa，DE63 | 批 | 1
弯头、三通、管箍 | 南亚、华亚、联塑 | 加强UPVC，PPR， 压力1.0Mpa | 批 | 1
阀门、法兰、辅材 | 南亚、华亚、联塑 | 加强UPVC，PPR 压力1.0Mpa,DE90及以下球阀，DE90以上蝶阀 | 批 | 1
水泵电缆 | 国标 | 国标铜芯电缆 | 批 | 3
触摸器电缆 | 国标 | 国标铜芯电缆 | 批 | 2
设备安装辅材 | 国标 | 桥架、线管、支架等、焊条、胶水、螺丝，开孔，管卡 | 项 | 3
空气源电缆 | 国标 | 3*16+1铜芯电缆 | 米 | 40
合计
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。4.施工单位需出具施工人员的委托书