## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  | 电话
工程项目名称 | 友谊新天地消防问题整改项目
技术需求及商务要求 | 需有此资质外委单位对友谊新天地消防问题整改项目进行施工。
实施周期 | 15天
合同付款周期及质保金到期支付 | 验收完成后进行外部审计，审计完成后支付95%，质保结束支付5%。开具增值税专用发票。
报价时间 | 2026.7.29 | 报价有效期 | 六个月 | 付款方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率
风管 | 1600*400 | m2 | 62 |  | 0
风机拆装维修 | / | 台 | 2 |  | 0
风机控制箱 | / | 台 | 5 |  | 0
拆除吊顶 | / | m2 | 25 |  | 0
恢复吊顶 | / | m2 | 25 |  | 0
凿孔 | 1700*500 | 个 | 2 |  | 0
报警系统故障点维修 | 利达 | 个 | 40 |  | 0
应急照明回路故障维修 | 青鸟 | 回路 | 2 |  | 0
气灭系统故障维修 | 青鸟 | 个 | 2 |  | 0
水池水箱液位显示器 | 无线液位 | 台 | 3 |  | 0
消防电话回路维修 | 利达 | 回路 | 1 |  | 0
控制室桥架盖 | / | m | 3 |  | 0
电井桥架 | / | m | 5 |  | 0
电井封堵 | / | 项 | 1 |  | 0
税金 | / | 项 | 1 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。4、施工单位需出具施工人员的委托书。