## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  |  |  |  | 电话
工程项目名称 | 贸易二部中兴商业离心机安装项目
技术需求及商务要求 | 我司中标中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司离心机采购及安装项目需外委一家格力售后公司对2台格力770冷吨变频离心机进行分解、运输、就位、及2年维保服务。 因通道限制新机组无法整机进入负一层机房。现需要把新机组进行分解，搬运至负一层机房再组装，详细服务项目见附表。 根据格力公司需要对拆装公司授权
实施周期 | 7天 |  |  |  | 拦标价 |  | 100000元
合同付款周期及质保金到期支付 | 1、预付款50%； 2、设备安装就位并入系统且调试后，进行验收，验收合格后支付45%； 3、2年质保结束后支付5%。(一般纳税人9%）
报价时间 |  |  |  | 报价有效期 |  | 六个月 | 付款方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称及品牌规格 |  | 单位 | 数量 | 分项拦标价单价 | 分项拦标价小价 | 贵司报价 单价 | 贵司报价 小计 | 税率 | 备注
机组卸车运至机房房内及吊装措施 |  | 项 | 1 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | %
设备钢架基础改造（附钢梁并焊接） |  | 台 | 2 | 4500 | 9000 | 0 | 0 | %
部品防护 |  | 台 | 2 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | %
质保满一年更换一次全套过滤器物理清洗，冷凝器，蒸发器，1次整机换油 |  | 项 | 2 | 18000 | 36000 | 0 | 0 | %
库房清场，特殊工具搬运 |  | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | %
机组基础台上就位（含吊装） |  | 台 | 2 | 8500 | 17000 | 0 | 0 | %
机组各部件连接恢复 |  | 台 | 2 | 4000 | 8000 | 0 | 0 | %
机组各密封垫片 |  | 台 | 2 | 3000 | 6000 | 0 | 0 | %
辅材 |  | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | %
机组减震胶垫 |  | 台 | 2 | 1500 | 3000 | 0 | 0 | %
撤场、物品搬运 |  | 项 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | %
合计 |  |  |  |  | 100000 |  | 0
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。报价邮件名称及报价PDF文件名格式均为“招采项目名称+报价单位名称”。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。
Note on A10: Administrator: OA
Note on A11: Administrator: OA、申报单
Note on A12: Administrator: 对方填写
Note on A14: Administrator: 申报单
Note on G14: Administrator: 对方填写