## 货物类
天津一商招标比价申报单（货物类）
申报单位 |  | 申报部门 |  |  | 日期
采购项目
拟完成比价时间 |  |  |  | 拟完成采购时间
采购事项说明（此项目前期费用情况、质保需求）
部门/公司/店负责人 |  |  |  | 管理负责人
项目负责人 |  |  |  | 联系电话
采购周期 | 一次性□周期性□其他□ |  | 采购方式 | □比价□招标 | 结算方式
序号 | 商品名 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
预估价格
备注：请提供需采购商品图片或网络截图并将图片贴于下方表格内，不涉及的项目写“无”。

## 服务类
天津一商招标比价申报单（服务类）
申报单位 |  | 申报部门 |  |  | 日期
采购项目
拟完成比价时间 |  |  |  | 项目拟完成时间
采购事项说明（去年此项目费用情况及今年项目概况）
技术需求及商务要求 |  | ——
支付方式及税点要求
服务类招标完成事项时间表排期 |  | 项目立项、标前会、发布公告、开标、确定中标人签署合同、开工完工、验收、付款
质保要求及年限 |  | ——
部门/公司/店负责人 |  |  | 管理负责人
项目负责人 |  |  | 联系电话
服务周期 |  | 一次性□ 周期性□ 其他□ | 是否设计保险 |  | □是□否
|  |  | 是否年度计划 |  | □是□否
采购方式 |  | □比价□招标 | 结算方式
序号 | 服务项目 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
预估价格
备注：服务类包含消防、各类检测、维保、防水、防雷、运输、设计、制作、租赁等项目。此类项目到期40天内提前申报以免过期，上传去年此项目合同及相关审批附件。

## 工程维修类
友谊新天地广场六楼党建会议室改造升级以及LED屏幕利旧维修安装项目 报价明细表
技术需求及商务要求 |  | 质保期不少于一年，具备相关专业资质。
支付方式及税点要求 |  | 验收完成后支付金额95%，质保期后支付5%，开具增值税专用发票。
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格 | 用途 | 单位 | 数量 | 分项拦标 单价 | 分项拦标 小计 | 贵公司分项 单价报价 | 贵公司分项小计报价 | 税率 | 备注
1 | 原有墙体拆除清运 | — | — | 改造 | 平米 | 31 | 55 | 1705 | 0 | 0 | % | 含墙体拆除、局部剔凿、现场规整堆放
2 | 原有吸音棉、踢脚线、顶线拆除 | — | — | 改造 | 平米 | 119 | 40 | 4760 | 0 | 0 | % | 拆除原有墙面吸音材料、老旧踢脚线、顶角线，清理基层残留
3 | 新建轻钢龙骨石膏板隔墙 | — | — | 改造 | 平米 | 24 | 150 | 3600 | 0 | 0 | % | 含轻钢龙骨骨架、双面石膏板封板、接缝处理、基层找平，常规隔音工艺
4 | 主席台钢结构地台制作安装 | — | 7300*3600*200mm | 改造 | 平米 | 26 | 550 | 14300 | 0 | 0 | % | 钢结构制作：立柱80×60×3.0方管，主梁80×60×3.0，次梁60×40×2.5，网格≤500mm；上铺18mm欧松板，钢结构除锈+防锈漆两道
5 | 主席台加厚尼龙地毯铺设 | 高密度尼龙、加厚、红色 | 7700*3800 | 改造 | 平米 | 29 | 150 | 4350 | 0 | 0 | % | 高密度加厚尼龙材质，防滑耐磨，整铺平整、无褶皱，收口压条规整
6 | 会议室加厚遮光定制窗帘安装 | 遮阳、加厚、1.8倍褶皱 | — | 改造 | 平米 | 46 | 100 | 4600 | 0 | 0 | % | 加厚遮光面料，1.8倍饱满褶皱，含轨道、配件、安装调试，垂感平整、遮光效果良好
7 | 墙面聚酯纤维吸音棉安装 | 聚酯纤维 | 12mm | 改造 | 平米 | 122 | 155 | 18910 | 0 | 0 | % | 12mm高密度聚酯纤维吸音棉，墙面平整粘贴，接缝严密，吸音降噪，贴合会议室声学要求
8 | 实木多层无漆套装门安装 | — | 2050*870*100 | 改造 | 套 | 2 | 850 | 1700 | 0 | 0 | % | 实木多层无漆门，含门套、门扇、五金配件、安装调试，开合顺畅、密封严实
9 | 安装踢脚线 | 实木烤漆 | 高100mm | 改造 | 延米 | 50 | 50 | 2500 | 0 | 0 | % | 100mm高实木烤漆踢脚线，平整顺直、拼缝严密，收口美观牢固
10 | 顶面泰山石膏板吊顶施工 | 泰山 | — | 改造 | 平米 | 14 | 150 | 2100 | 0 | 0 | % | 含轻钢龙骨骨架、泰山石膏板封板、调平、防开裂处理，吊顶平整无变形
11 | 顶面石膏板刮腻子、打磨 | 立邦 | — | 改造 | 平米 | 14 | 45 | 630 | 0 | 0 | % | 基层清理、两遍腻子批刮、整体打磨找平，表面平整光滑无瑕疵
12 | 顶面立邦环保乳胶漆涂刷 | 立邦 | — | 改造 | 平米 | 163 | 30 | 4890 | 0 | 0 | % | 面漆两遍，色泽均匀、无流挂、无刷痕，环保无味
13 | 施工现场地面及成品保护 | — | — | 改造 | 平米 | 163 | 20 | 3260 | 0 | 0 | % | 地面、原有成品、门窗全包保护，防止施工磕碰、污染、划伤
14 | 强弱电系统及音响线路改造敷设 | — | — | 改造 | 平米 | 163 | 90 | 14670 | 0 | 0 | % | 含强弱电点位改造、穿管布线、接线调试、音响音频线路敷设，管线规整、强弱电分离，符合工装施工规范
15 | 大尺寸嵌入式灯具更换安装 | — | 外径230mm | 改造 | 台 | 55 | 75 | 4125 | 0 | 0 | % | 拆除旧灯具、线路接驳、新灯安装固定、调平调试，通电正常使用
16 | 小尺寸嵌入式灯具更换安装 | — | 外径90mm | 改造 | 台 | 12 | 25 | 300 | 0 | 0 | % | 旧灯拆除、线路整理、新灯安装调试，贴合吊顶、平整美观
17 | 主席台面光灯安装 | — | 常规商用面光灯 | 改造 | 台 | 6 | 100 | 600 | 0 | 0 | % | 线路接驳、灯具安装调试，灯光角度可调、通电正常
18 | 茶色玻璃定制安装 | 茶色 | 500*500 | 改造 | 块 | 1 | 350 | 350 | 0 | 0 | % | 定制茶色玻璃、裁切打磨、安装固定、打胶收口，平整牢固无松动
19 | 原有楼梯踏步拆除 | — | — | 改造 | 踏 | 5 | 800 | 4000 | 0 | 0 | % | 长4米，含楼梯踏步、局部结构拆除，现场清理规整，无残留障碍物
20 | 局部墙体拆除剔凿 | — | — | 改造 | 平米 | 10 | 50 | 500 | 0 | 0 | % | 局部墙体拆除、剔凿修整，基层清理平整
21 | 拆除墙体水泥砂浆抹灰修复 | — | — | 改造 | 平米 | 10 | 55 | 550 | 0 | 0 | % | 基层洒水润湿、挂网防裂、水泥砂浆抹灰找平，墙体垂直平整
22 | 墙面基层腻子整体修复翻新 | 立邦 | — | 改造 | 平米 | 60 | 30 | 1800 | 0 | 0 | % | 旧腻子铲除、基层修补、两遍腻子批刮、打磨、局部补漆，整体墙面统一平整
23 | 地面铺贴瓷砖 | — | — | 改造 | 平米 | 7.2 | 150 | 1080 | 0 | 0 | % | 含基层找平、瓷砖铺贴、留缝、勾缝清理，主材人工全包，铺贴平整空鼓率达标
24 | 金属压花板安装 | — | 250*1200 | 改造 | 平米 | 0.3 | 800 | 240 | 0 | 0 | % | 定制金属压花板、裁切安装、固定收口，造型美观、牢固耐用
25 | 局部踢脚线修补安装 | — | — | 改造 | 米 | 4 | 20 | 80 | 0 | 0 | % | 局部旧踢脚线拆除、新踢脚线裁切安装、收口打胶，衔接自然
26 | 材料上下楼搬运及短途运输费 | — | — | 改造 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | % | 包含所有装修主材、辅材现场搬运、上楼、场内转运。
27 | 施工垃圾清运处理费 | — | — | 改造 | 项 | 1 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | % | 包含所有装修主材、辅材现场搬运、上楼、场内转运，外运。
28 | LED屏幕检测费 | — | — | 检测 | 项 | 1 | 400 | 400 | 0 | 0 | % | 对原有屏幕进行逐一检测
29 | LED屏幕维修费 | — | — | 维修 | 项 | 1 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | % | 对原有屏幕存在的坏点、主板损坏等问题进行维修
30 | LED屏幕框架及辅料费 | — | — | 改造 | 项 | 1 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | % | 包含LED屏幕安装框架及相关辅料
31 | LED屏幕安装及调试费 | — | — | 改造 | 项 | 1 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | % | 包含LED屏幕安装及调试，保证屏幕正常使用
合计 | [7 empty] | 120000 |  | 0

## Sheet1
天津一商招标比价申报单（工程维修类）
申报单位 |  |  | 申报部门 |  |  | 日期
项目名称
拟完成时间
项目现状
项目申请事由
技术需求及商务要求
工程类招标完成事项时间表排期 |  | ——
支付方式及税点要求
部门/公司/店负责人 |  | 店总 | 管理负责人 |  | 负责后勤中层
项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话
类型 |  | þ维修□工程 | 采购方式 | þ比价□招标 | 是否设计保险 |  | □是þ否 | 是否年度计划 | þ是□否
工程/维修周期 |  | 一次性þ 周期性□ 其他□ | 质保期限 |  | 结算方式 |  | 电汇 | 施工周期
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格 | 用途 | 单位 | 数量 | 备注
1
2
3
4
5
预估价格 |  |  | 费用合计
备注：请根据实际情况提供项目现场照片并将图片贴于下方表格内，不涉及的项目写“无”，除抢修外大型工程类维修需提前40天申报。
正面
侧面
其他