## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  | 电话
工程项目名称 | 解放南路475号增1号局部场地装修项目
技术需求及商务要求 | 需有此资质外委单位对解放南路475号增1号局部场地装修项目进行施工。
实施周期 | /
合同付款周期及质保金到期支付 | 验收完成后支付95%，质保期2年结束后支付5%，开具增值税专用发票。
报价时间 | 2026.8.24 | 报价有效期 | 六个月 | 付款方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率
防排烟系统 |  |  |  |  | 0
拆除排烟风管 | 1000*320 | m2 | 92.4 |  | 0
拆除单层百叶风口 | 450*450 | 个 | 20 |  | 0
拆除排烟阀 | 1000*320 | 个 | 3 |  | 0
拆除手动执行机构 | / | 个 | 5 |  | 0
新增防火风管 | / | m2 | 105.6 |  | 0
新增单层百叶风口 | 450*450 | 个 | 24 |  | 0
新增排烟阀 | 1000*320 | 个 | 4 |  | 0
新增手动执行机构 | / | 个 | 6 |  | 0
新增280°防火阀 | 1000*320 | 个 | 4 |  | 0
挡烟垂壁 | / | m | 85 |  | 0
消火栓系统 | / |  |  |  | 0
消防箱移位 | 1800*700 | 套 | 6 |  | 0
拆除镀锌钢管 | DN65 | m | 30 |  | 0
拆除镀锌钢管 | DN100 | m | 6 |  | 0
新增镀锌钢管 | DN65 | m | 50 |  | 0
新增镀锌钢管 | DN100 | m | 25 |  | 0
新增灭火器 | MF/ABC4 | 具 | 4 |  | 0
支吊架 | / | Kg | 100 |  | 0
自动喷水灭火系统 |  |  |  |  | 0
上喷改下喷 | / | 个 | 100 |  | 0
新增下喷 | / | 个 | 40 |  | 0
新增镀锌钢管 | DN100 | m | 30 |  | 0
新增镀锌钢管 | DN80 | m | 30 |  | 0
新增镀锌钢管 | DN50 | m | 48 |  | 0
新增镀锌钢管 | DN40 | m | 48 |  | 0
新增镀锌钢管 | DN32 | m | 60 |  | 0
新增镀锌钢管 | DN25 | m | 150 |  | 0
支吊架 | / | Kg | 200 |  | 0
火灾自动报警系统 |  |  |  |  | 0
感烟探测器 | 青鸟 | 个 | 31 |  | 0
消火栓按钮 | 青鸟 | 个 | 6 |  | 0
手动报警按钮 | 青鸟 | 个 | 6 |  | 0
声光报警器 | 青鸟 | 个 | 6 |  | 0
广播 | 青鸟 | 个 | 10 |  | 0
隔离模块 | 青鸟 | 个 | 3 |  | 0
层显 | 青鸟 | 个 | 1 |  | 0
输入模块 | 青鸟 | 个 | 8 |  | 0
输入输出模块 | 青鸟 | 个 | 6 |  | 0
线管 | JDG20 | m | 980 |  | 0
信号线 | NH RVS 2*1.5mm | m | 1100 |  | 0
电源线 | NH BV 2*1.5mm | m | 310 |  | 0
广播线 | NH RVS 2*1.5mm | m | 400 |  | 0
电话线 | NH RVS 2*1.5mm | m | 400 |  | 0
控制线 | NH RVS 2*1.5mm | m | 300 |  | 0
应急照明系统 |  |  |  |  | 0
地面疏散指示 | 青鸟 | 个 | 32 |  | 0
应急照明灯 | 青鸟 | 个 | 23 |  | 0
安全出口 | 青鸟 | 个 | 9 |  | 0
疏散指示灯 | 青鸟 | 个 | 17 |  | 0
多信息复合指示灯 | 青鸟 | 个 | 5 |  | 0
拆除应急照明灯 | 青鸟 | 个 | 8 |  | 0
拆除疏散指示灯 | 青鸟 | 个 | 1 |  | 0
线管 | JDG20 | m | 860 |  | 0
电源线 | NH RVS 2*2.5mm | m | 700 |  | 0
电源线 | NH BV 2*4mm | m | 260 |  | 0
住建委消防验收 | / | 项 | 1 |  | 0
开业前检查 | / | 项 | 1 |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。4、施工单位需出具施工人员的委托书。