## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  | 电话
工程项目名称 | 友谊新天地广场9号门吊顶石膏板维修项目
技术需求及商务要求 | 需施工单位到现场查看施工部位 ，确定方案后进行报价。
实施周期 | 3天
合同付款周期及质保金到期支付 | 验收完成后支付95%，质保期结束后支付5%。
报价时间 | 2026.8.24 | 报价有效期 | 六个月 | 付款方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 备注
龙骨固定、规整 | — | 项 | 1 |  |  |  | 吊顶轻钢龙骨校正、加固、规整调平，修正松动变形构件，保障吊顶整体稳固
顶部清理拆除 | — | 项 | 1 |  |  |  | 清除施工现场废弃龙骨、杂物、遗留快丝、拆卸四周未脱落石膏板，
空调出风口拆装 | — | 个 | 2 |  |  |  | 施工拆卸空调出风口，完工后精准复位安装、调平校正，保证开合顺畅、外观平整
吊顶石膏板封堵 | 泰山 9mm | 平米 | 17.8 |  |  |  | 采用国标9mm泰山石膏板，对吊顶破损、开孔区域进行裁切、封堵、固定找平，修复吊顶基层
吊顶石膏板刮腻子、刷漆 | 立邦 | 平米 | 17.8 |  |  |  | 石膏板接缝、板面整体刮腻子、打磨找平，防锈抗裂处理，涂刷立邦环保面漆，还原吊顶整体外观
烟感探测器安装 | — | 个 | 1 |  |  |  | 烟感探测器定位打孔、接线、固定安装、调试测试，确保设备正常感应工作
消防应急灯安装 | — | 个 | 2 |  |  |  | 消防应急灯定位安装、接线调试、通电检测，符合消防规范，保障应急照明正常启用
吊顶筒灯开孔安装 | — | 个 | 3 |  |  |  | 筒灯精准开孔、接线、固定安装、通电调试，安装平整、灯光运行正常
吊顶检修口预留开设 | — | 项 | 1 |  |  |  | 按规范尺寸精准开设吊顶检修孔，边框加固修整，预留设备检修通道，方便后期运维
垃圾清理、清运 | — | 项 | 1 |  |  |  | 统一收集施工全过程建筑垃圾、边角废料，袋装归集、场内清运、场地清扫整洁
合计
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。4.施工单位需出具施工人员的委托书