## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  | 电话
工程项目名称 | 友谊武清百货五号门门斗配套设施改造
技术需求及商务要求 | 相关设施安装资质
实施周期 | 5天
合同付款周期及质保金到期支付 | 完工验收后支付95%，一年后支付质保金，电汇税点9%
报价时间 | 2026.9.2 | 报价有效期 | 六个月 | 付款方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率
铝电缆 | 国标4*120mm²+1*7 5mm²（铝） | 米 | 80
电缆敷设 | — | 米 | 80
脚手架拆装 | — | 套 | 2
桥架 | 300*100 （mm） | 米 | 10
铜铝复合端子 | 永固120mm² | 个 | 8
铜铝复合端子 | 永固120mm² | 个 | 2
低压热缩 | 永固4*120mm²+1*7 5mm² | 套 | 1
电缆终端头制作 | — | 套 | 2
电缆绝缘试验 | — | 套 | 1
塑壳开关 | 德力西400A/电缆线上口 | 台 | 1
塑壳开关 | 德力西200A 开关柜内 | 台 | 1
脱扣器 | 德力西200A | 台 | 1
开关柜 | 1800*600*400 （mm） | 台 | 1
预付费电表及 互感器 | — | 台 | 1
预付费电表及 互感器安装 | — | 台 | 1
拆除玻璃门 | 3m*1m*2扇 | 套 | 4
电动门铺设电线 | 国标2.5mm | 套 | 2
水晶卷帘门板 | 国标 水晶直条型 | 平米 | 30
卷帘门管状电机 | 杜亚 管状电机80型 | 台 | 2
卷帘门轴管 | 国标3寸管 | 米 | 9
扭簧 | — | 支 | 2
不锈钢封箱 | 201材质0.5毫米厚 | 米 | 9
不锈钢轨道 | 90型 | 米 | 12
安装费 | 含人工 | 项 | 1
合计
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。4.施工单位需出具施工人员的委托书