## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  | 电话
工程项目名称 | 友谊新天地广场一层至二层局部楼板拆除项目
技术需求及商务要求 | 1.质保期一年 2.对拆除区域对现有设施进行保护 3.拆除的有价值物资放到甲方指定地点存放 4.拆除期间需要营业后施工 5.需要施工队伍到现场查勘后报价
实施周期 | 10天
合同付款周期及质保金到期支付 | 验收完成后进行外部审计，审计完成后支付95%，质保期后支付5%。开具增值税专用发票。
报价时间 | 2026.9.11 | 报价有效期 | 六个月 | 付款方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 备注
楼板拆除区域房屋鉴定 |  | 项 | 1 | 8000 |  |  | 需有资质的房屋鉴定机构出具房屋安全鉴定或者结构验算报告
楼板拆除区域加固设计 |  | 项 | 1 | 8000 |  |  | 委托具备资质的结构设计单位出具楼板开洞加固施工图；
楼板加固 |  | 项 | 1 | 21000 |  |  | 按照设计图纸对楼板进行加固
楼板拆除 |  | 项 | 1 | 6000 |  |  | 开洞面积2m*5.10m
一层顶部消防设备拆除及移位 |  | 项 | 1 | 3000 |  |  | 开洞区域内的消防喷淋、消防报警器、管线、排烟口等
二层复合式防火卷帘安装 |  | 项 | 1 | 12000 |  |  | 开洞四周安装折叠提升，双轨双帘，A类特级防火卷帘
一层局部地面拆除 |  | ㎡ | 30 | 150 |  |  | 厚度约80mm
二层局部吊顶拆除 |  | ㎡ | 120 | 100 |  |  | 石膏板顶部拆除
二层局部墙面装饰拆除 |  | ㎡ | 30 | 100 |  |  | 钢挂石材墙面拆除
柱面装饰拆除 |  | 个 | 2 | 500 |  |  | 铝塑板包柱装饰拆除
垃圾清运 |  | 项 | 1 | 2000 |  |  | 区域内沙袋等垃圾清运
合计
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。4.施工单位需出具施工人员的委托书