## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  | 电话
工程项目名称 | 解放南路475号停车场混泥土地面、敷设电缆等维修项目
技术需求及商务要求 | 质保期不少于一年，具备相关专业资质。
实施周期 | 5天
合同付款周期及质保金到期支付 | 验收完成后支付金额95%，质保期后支付5%，开具增值税专用发票。
报价时间 | 2026.10.23 | 报价有效期 | 六个月 | 付款方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 备注
地面面包砖拆除、下挖 | C30 | 平米 | 69 |  |  |  | 下挖20厘米、基层平整、夯实
混泥土 | C30 | 立方 | 13.8 |  |  |  | 混泥土、20厘米厚
地面混泥土浇筑 | — | 平米 | 69 |  |  |  | 20厘米厚、钢筋网片、收光找平、切缝、养护
地面划线 | — | 平米 | 69 |  |  |  | 破除地面黄网格线恢复划线、破除地面车道指示恢复
电表 | 德力西 预付费/380 | 台 | 2 |  |  |  | 匹配现有售电系统、安装调试
水表 | 金亚伦 预付费/DN32 | 台 | 1 |  |  |  | 匹配现有售水系统、安装调试
上水管 | 联塑 DN63 | 米 | 6
截止阀 | 瑞格 DN63 | 个 | 1
截止阀 | 瑞格 DN32 | 个 | 1
室外空调机水泥台 | 2000*2000 | 项 | 1
户外配电箱 | 600*800 | 套 | 1
塑壳开关 | 德力西 400A | 台 | 1
塑壳开关 | 德力西 200A | 台 | 1
混凝土地面刨沟、土方回填、混泥土恢复 | 16000*1000 | 平米 | 16 |  |  |  | 深80厘米、混凝土地面刨沟、土方回填、混泥土恢复
电缆敷设 | — | 米 | 22 |  |  |  | 预埋DN100热浸塑钢管，电缆敷设
辅料 | — | 项 | 1 |  |  |  | 铜鼻子压接、绝缘附件、接地、铜排
岗亭移位 | — | 项 | 1 |  |  |  | 岗亭移位、内线路移位
雨水井修复 | — | 项 | 1
施工建筑垃圾清运处置费 | — | 项 | 1 |  |  |  | 包含施工全过程建筑垃圾收集、打包、场内清理、外运处置、场地恢复所有费用
合计
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。4.施工单位需出具施工人员的委托书