## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  | 电话
工程项目名称 | 友谊武清百货燃气锅炉维护保养
技术需求及商务要求 | 具有相关维修资质的单位
实施周期 | 2天
合同付款周期及质保金到期支付 | 维保完成后支付90%，维保期满后支付10%，电汇，税点3%
报价时间 | 2026.10.26 | 报价有效期 | 六个月 | 付款方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称 | 品牌规格 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 备注
燃气热水锅炉 | 泉信热水锅炉 CWNS2.1-85/65-Y.Q | 台 | 1 |  |  |  | 燃气热水锅炉温度传感器检测清洗、超温报警传感器检测清洗、低水位传感器检测清洗
锅炉节能器 | — | 台 | 1 |  |  |  | 锅炉节能器水循环检测是否正常、节能器排烟是否有机碳、排气阀是否正常排气
燃烧器保养 | — | 台 | 1 |  |  |  | 燃烧器风机保养、燃烧器阀组拆卸清洗、点火器保养、燃烧器喷嘴清洗、点火针清洗、安装试机点火
锅炉观火孔 | — | 个 | 1 |  |  |  | 观火孔拆开清洗
循环泵 | 7.5KW | 台 | 4 |  |  |  | 检测是否稳定运行线路是否有松动，检查水泵循环运行是否正常
阀门检测 | — | 项 | 1 |  |  |  | 阀门检测是否正常开启和正常关闭、 阀门涡轮打黄油
控制柜 | — | 台 | 1 |  |  |  | 检测线路、控制主板、PLC显示屏是否正常工作、检修接线端子、主板工作状况
线路 | — | 项 | 1 |  |  |  | 检测设备电缆线是否有正常使用
补水箱 | — | 台 | 1 |  |  |  | 补水箱上水阀是否能正常给锅补水、液位计显示水位是否正常
回水启闭阀 | DN150 | 台 | 1 |  |  |  | 启闭阀拆开清理内部铁锈、达正常开启使用
过滤器 | DN150 | 台 | 1 |  |  |  | 过滤器拆开清洗过滤网
系统循环 | — | 项 | 1 |  |  |  | 系统循环水泵正常开启测试和室内供暖设备正常运行
锅炉点火运行 | — | 项 | 1 |  |  |  | 锅炉点火运行正常，工作时正常自动开启、停机。
合计
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章，邮箱报价需以PDF格式按照询价单位规定时间内上传。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。4.施工单位需出具施工人员的委托书