## Sheet1
天津一商询价报价表
供应商信息
单位名称
单位地址
营业执照注册日期
联系人 |  |  |  |  | 电话
工程项目名称 | 天津一商沈抚方大置业01-B居住项目空气源热泵设备工程
技术需求及商务要求 | 天津一商贸易发展总公司计划以百货商贸为主体承接“沈抚方大置业01-B居住项目空气源热泵设备工程”。拟通过比价遴选空气源热泵机组供应商。 质保期2年
实施周期 | 7天 | [5 empty] | 拦标价 | 110400元
合同付款周期及质保金到期支付 | 先款后货。适用增值税税率13%。
报价时间 |  |  |  |  | 报价有效期 |  | 六个月 | 付款方式 | 电汇
产品情况及提供服务
商品名称 | 品牌规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 分项拦标价单价 | 分项拦标价小计 | 贵司报价 单价 | 贵司报价 小计 | 税率 | 备注
空气源热泵机组 | 1.空气源热泵机组，根据技术要求选型。 2.规格：总制热量不小于170KW（衰减后值），总制冷量不小于150KW（衰减后值）。 3.相关参数详见图纸，应满足技术要求、设计图纸要求及有关施工验收规范要求，满足项目使用需求。 4.满足设计图纸制冷制热量同时应考虑沈阳地区严寒天气下衰减值。 | 产品特点： 参考附件： 1.合同需求（仅主机设备部分）； 2.空气源设备配电图； 3.商业及社区配套暖通施工图； 4.设施地下室施工图。 | 台 | 2 | 55200 | 110400 | 0 | 0 | %
合计 |  |  |  |  | / | 110400 |  | 0
注：1、报价单位所报价格应包含增值税专用发票。2、报价单位可采取现场报价或邮箱报价（tjysztb@163.com） 两种方法，报价单需由报价单位加盖本公司公章,邮箱报价需报价单及及营业执照副本复印件均加盖公章，以PDF格式按照询价单位规定时间内上传，同时上传报价单Excel电子表格。报价邮件名称及报价PDF文件名格式均为“招采项目名称+报价单位名称”。3、我单位已到项目现场进行踏勘，对于项目整体要求(包括但不限于施工内容、施工进度、施工材料品牌数量要求等) 已全部知悉。
Note on A10: Administrator: OA
Note on A11: Administrator: OA、申报单
Note on A12: Administrator: 对方填写
Note on A14: Administrator: 申报单
Note on H14: Administrator: 对方填写